| Denetleme İle İlgili Bilgiler |
| --- |
| Görev Onayı Tarih ve Sayısı |  |
| Denetlenen İşletmenin Unvanı |  |
| Denetlemeyi Gerçekleştiren |  |
| Denetleme Tarihi |  |
| Denetleme Yeri |  |
| Denetleme Türü |  |

| Denetleme Heyeti |
| --- |
| Unvan | Adı Soyadı |

| Görüşülen Kişiler |
| --- |
| Unvan | Adı Soyadı |

FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE İNŞAAT

| İNŞ.01 | SHT-HES Bölüm 3.1 | Pistlerin eğimleri ve pist yüzeylerinin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İNŞ.02 | SHT-HES Bölüm 3.2 | Pist banketlerinin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.03 | SHT-HES Bölüm 3.3 | Pist dönüş alanlarının fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.04 | SHT-HES Bölüm 3.4 | Pist şeritlerinin ve pist şeritleri üzerindeki cisimlerin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.05 | SHT-HES Bölüm 3.5 | Pist sonu emniyet alanlarının ve pist sonu emniyet alanlarının üzerindeki cisimlerin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.06 | SHT-HES Bölüm 3.6 | Aşma sahalarının ve aşma sahalarının üzerindeki cisimlerin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.07 | SHT-HES Bölüm 3.7 | Durma uzantılarının fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.08 | SHT-HES Bölüm 3.8 | Radyo altimetre çalışma alanının ve üzerindeki cisimlerin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.09 | SHT-HES Bölüm 3.9 | Taksiyollarının fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.10 | SHT-HES Bölüm 3.10 | Taksiyolu banketlerinin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.11 | SHT-HES Bölüm 3.11 | Taksiyolu şeritlerinin ve taksiyolu şeritleri üzerindeki cisimlerin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.12 | SHT-HES Bölüm 3.13 | Apronların fiziki özellikleri ve uçak park yerlerindeki kılerans mesafeleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.13 | SHT-HES Bölüm 3.14 | Tecrit edilmiş uçak park yerinin fiziki özellikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.14 | SHT-HES Bölüm 3.15 | Buzlanmayı giderici/önleyici tesislerin fiziki özellikleri standartlara uygun mu ve çevresel hususlar dikkate alınmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.15 | SHT-HES Bölüm 10.1 | Havaalanında kaplamalar, görsel yardımcılar, tel örgüler, drenaj sistemleri ve elektrikli sistemler için koruyucu bakım dâhil olmak üzere bir bakım programı, tesisleri, hava seyrüseferinin emniyetini, düzenliliğini veya verimliliğini engellemeyen bir durumda tutmak üzere hazırlanmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| İNŞ.16 | SHT-HES Bölüm 10.2.2 - 10.2.5 ve 10.3.1 | Pist(ler)in sürtünme özelliklerinin iyi seviyede olması ve kar, sulu kar, buz, su birikintisi, çamur, toz, kum, yağ, lastik kalıntıları ve diğer kirleticilerin, uçakların tekerlerinin kaymaması için pist(ler)in yüzeyinden bertaraf edilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |

ELEKTRİK SİSTEMLERİ VE GÖRSEL YARDIMCILAR

| ELK.01 | SHT-HES Bölüm 5.1 | Rüzgâr yönü göstergesi, iniş yönü göstergesi, sinyalizasyon lambası, sinyal panoları ve sinyal alanı standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELK.02 | SHT-HES Bölüm 5.2 | Pistler, taksiyolları ve apronlar üzerindeki işaretlemeler standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.03 | SHT-HES Bölüm 5.3.1.1-5.3.1.3 | Uçakların emniyetini tehlikeye sokabilecek ve/veya karmaşıklığa yol açabilecek, havaalanı yakınında bulunan havacılıkla ilgili olmayan yer ışıklarının tehlike kaynağını ortadan kaldıracak şekilde söndürülmesi, gölgelenmesi veya başka şekilde değiştirilmesi konusunda gerekli tedbirler alınıyor mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.04 | SHT-HES Bölüm 5.3.1.4-5.3.1.8 | Yükseltilmiş yaklaşma ışıkları, yükseltilmiş ışıklar ve yer ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.05 | SHT-HES Bölüm 5.3.2 | Acil durum ışıklandırması standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.06 | SHT-HES Bölüm 5.3.3 | Havacılık bikınları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.07 | SHT-HES Bölüm 5.3.4 | Yaklaşma ışıklandırma sistemleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.08 | SHT-HES Bölüm 5.3.5 | Görerek yaklaşma eğim gösterge sistemleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.09 | SHT-HES Bölüm 5.3.6 | Turlama kılavuz ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.10 | SHT-HES Bölüm 5.3.7 | Pist içine yönlendirme ışık sistemleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.11 | SHT-HES Bölüm 5.3.8 | Pist eşiğini belirleme ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.12 | SHT-HES Bölüm 5.3.9 | Pist kenar ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.13 | SHT-HES Bölüm 5.3.10 | Pist eşiği ve kanat bar ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.14 | SHT-HES Bölüm 5.3.11 | Pist sonu ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.15 | SHT-HES Bölüm 5.3.12 | Pist merkez hattı ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.16 | SHT-HES Bölüm 5.3.13 | Pist konma bölgesi ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.17 | SHT-HES Bölüm 5.3.14 | Basit konma bölgesi ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.18 | SHT-HES Bölüm 5.3.15 | Hızlı çıkış taksiyolu gösterge ışıkları (RETIL) standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.19 | SHT-HES Bölüm 5.3.16 | Durma uzantısı ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.20 | SHT-HES Bölüm 5.3.17 | Taksiyolu merkez hattı ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.21 | SHT-HES Bölüm 5.3.18 | Taksiyolu kenar ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.22 | SHT-HES Bölüm 5.3.19 | Pist dönüş alanı ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.23 | SHT-HES Bölüm 5.3.20 | Durma barları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.24 | SHT-HES Bölüm 5.3.21 | Ara bekleme pozisyonu ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.25 | SHT-HES Bölüm 5.3.22 | Buzlanma giderici/önleyici tesis çıkış ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.26 | SHT-HES Bölüm 5.3.23 | Pist koruma ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.27 | SHT-HES Bölüm 5.3.24 | Apronun projektörlerle aydınlatılması konusunda standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.28 | SHT-HES Bölüm 5.3.25-5.3.26 | Park alanı görsel yönlendirme sistemleri (VDGS) ve/veya gelişmiş park alanı görsel yönlendirme sistemleri (A-VDGS) standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.29 | SHT-HES Bölüm 5.3.27 | Uçak park yerine manevra kılavuz ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.30 | SHT-HES Bölüm 5.3.28 | Araç yolu bekleme pozisyonu ışıkları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.31 | SHT-HES Bölüm 5.3.29 | Girilmez barları standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.32 | SHT-HES Bölüm 5 | SHT-HES Bölüm 5’te yer alan ışıklandırma grupları için gerekli yersel yoğunluk ölçümleri yapılmış mı? Bu ışıklandırma gruplarına ilişkin flight check raporları mevcut mu? Varsa belirlenmiş uyumsuzluklara ilişkin emniyet değerlendirmeleri yapılmış ve bunlara ilişkin azaltıcı önlemler uygulanmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.33 | SHT-HES Bölüm 5.4 | Havaalanındaki levhalar standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.34 | SHT-HES Bölüm 5.5 | Havaalanındaki işaretleyiciler standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.35 | SHT-HES Bölüm 7 | Kapalı pistler ve taksi yolları veya bunların bölümlerini, yük taşımayan yüzeyleri, eşik öncesi alanları ve kullanılmaya elverişli olmayan alanları belirtmek amacıyla havaalanında bulunan görsel yardımcılar standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.36 | SHT-HES Bölüm 8.1 ve SHT-ELEKTRİK Madde 7 | Hava seyrüsefer tesisleri için elektrik güç kaynağı sistemleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.37 | SHT-HES Bölüm 8.2 ve SHT- ELEKTRİK Madde 8 (1-9 ve 11) | PAT sahalarındaki ışıklandırma sistemlerinin elektriksel tasarımı standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.38 | SHT-HES Bölüm 8.3 | Işıklandırma sistemlerinin çalışma durumunu göstermek için kullanılması gereken izleme sistemi standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.39 | SHT-HES Bölüm 9.8 | Yüzey hareketi rehberlik ve kontrol sistemi (SMGCS) standartlara uygun olarak hizmet verecek şekilde oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.40 | SHT-APRON | Apron işaretlemeleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.41 | SHT-HES Bölüm 10.5 ve SHT- ELEKTRİK Madde 9 (1-5) | Havaalanında tesis edilen elektrojen grupları ve ışıklandırma sistemlerinin bakımına yönelik standartlara uygun bir program oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.42 | SHT-ELEKTRİK Madde 9 (6) | Havaalanında tesis edilen elektrojen grupları ve ışıklandırma sistemlerinin bakımını yapması planlanan personelin sayısı ve yeterlilikleri standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.43 | SHT-HES Bölüm 8.3 ve SHT- ELEKTRİK Madde 8 (10) | İzleme sisteminin elektriksel tasarımı standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.44 | SHT-HES Bölüm 2.12 | Havaalanı işleticisinin görerek yaklaşma eğim gösterge sistemi tesisi ile ilgili, Görerek yaklaşma eğim göstergelerine ait bilgilerinin yayımlanmasına ilişkin bir prosedür, Görerek yaklaşma eğim göstergelerinin kalibrasyonuna ilişkin ayrı bir prosedür var mı? Görerek yaklaşma eğim göstergelerinin bilgileri eksiksiz ve güncel olarak yayınlanmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.45 | SHT-HES Bölüm 7.2 | Taksi yollarına ait banketler, pist dönüş alanları, bekleme yerleri ve apronlar ile yük taşıyan yüzeylerden kolayca ayırt edilemeyen ve uçaklar tarafından kullanıldıklarında, uçaklara zarar verebilecek diğer yük taşımayan yüzeylerin sınırı, söz konusu alanlar ile yük taşıyan yüzey arasında bir taksi kenar şeridi işaretlemesi şeklinde işaretlenmiş midir? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.46 | SHT-HES Bölüm 5.3.12, (HAD-ADR-5595,5615) | Havaalanında pist merkez hattı ışıkları 30 m'lik aralıklar ile tasarlandıysa, havaalanı için hazırlanmış olan bakım programında HAD-ADR-5595 ve 5615 numaralı standartlarda belirtilen kriterler dikkate alınmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.47 | SHT-HES Bölüm 10.5 | Havaalanı işleticisi, önleyici bakım programının bir parçası olarak görsel yardımcılar için bakım performans seviyesi hedeflerini tanımlamış mı? (Örneğin bir ışığın kullanım ömrünün tamamlanmış olarak nitelendirildiği zamanın tanımı vb.) | ( | ( | ( | ( |  |
| ELK.48 | SHT-HES HAD-ADR-5625 | Düşük görüş operasyonlarının uygulanması sırasında havaalanı işletmecisi, havaalanı elektrik sistemlerinin yakınındaki inşaat veya bakım faaliyetlerini sınırlıyor mu? Bu sınırlamalar için prosedürler oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |

MÂNİALARIN KONTROLÜ

| MAN.01 | SHT-HES HAD-ADR- 1324 | Havaalanı mânia planında yer alan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı sürekli olarak kontrol edilerek mânia oluşumunun engellenmesi, mevcut mâniaların kaldırılması, ilgili makamların uyarılması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir prosedür oluşturulmuş mu? (Mânia kontrol komisyonunun kurulması, çalışmaların kayıt altına alınması vb.) | ( | ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN.02 | SHT-HES Bölüm 6 | Havaalanı sınırları içerisinde veya havaalanı yakın çevresinde, havaalanı mânia planları kriterlerini ihlâl eden ve uçaklar için tehlike arz etmesi nedeniyle işaretlenmesi/ışıklandırılması gereken cisimlerin işaretlenmesi/ışıklandırılması konusunda SHT-HES Bölüm 6 standartlarına uyum konusunda gerekli tedbirler alınıyor mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| MAN.03 | SHT-HES Bölüm 9.9 | Pist şeridi, pist sonu emniyet alanı, taksiyolu şeridi, aşma sahası, iç yaklaşma yüzeyi, iç geçiş yüzeyi ve zorunlu olarak vazgeçilen (balked) iniş yüzeyi gibi operasyonel alanlardaki teçhizat ve tesisatlar standartlara uygun olarak konumlandırılmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |

İŞLETİM HİZMETLERİ

| İŞL.01 | SHT-HES HAD-ADR-0280 | Kurtarma ve yangınla mücadele hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, ekipman, teçhizat, personel gibi unsurların ARFF kategorisinin değişmesine sebebiyet verecek şekilde azaldığı durumlarda hava trafik birimine ve havacılık bilgi servisine ne şekilde bildirim yapılacağına ilişkin bir prosedür oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İŞL.02 | SHT-HES Bölüm 9.1.7 - 9.1.11 | Acil durum operasyon merkezi ve hareketli komuta merkezi standartlara uygun olarak oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.03 | SHT-HES Bölüm 9.2.1 - 9.2.26, HAD-ADR 5005-5010-5015- -5146 ve HAD-ADR-5245 | Havaalanında kurtarma ve yangınla mücadele donanımı ve servisleri standartlara uygun şekilde sağlanmış mı? Not: Suya/bataklık alanlarına veya zorlu araziye yakın bulunan havaalanlarında ve yaklaşma veya kalkış operasyonlarının önemli bir bölümünün bu alanlar üzerinde gerçekleştiği durumlarda, tehlikeye ve riske uygun uzman kurtarma servisleri ve yangınla mücadele donanımı sağlanmalıdır. Suya ve/veya bataklık alanlarına veya zorlu zemine yakın bulunan havaalanlarında, havaalanı acil durum planı, uzman kurtarma servislerine yönelik önceden belirlenmiş bir müdahalenin düzenli aralıklarla oluşturulmasını, test edilmesini ve değerlendirilmesini kapsamalıdır. Mevcut müdahale seçeneklerinin tespiti amacıyla, pist eşiğine 1000 m mesafe içerisindeki yaklaşma ve kalkış alanlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmalıdır ve bu değerlendirmeye acil durum planında yer verilmelidir. | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.04 | SHT-HES Bölüm 9.2.27 - 9.2.33 | Kurtarma ve yangınla mücadele servislerinin minimum müdahale sürelerini karşılanması ile ilgili standartların sağlanması için gerekli çalışmalar yapılıyor mu? Not 1: Tablo 9-2'de belirtilen söndürücü malzeme miktarlarının ikmali için gerekli olan, ilk müdahale eden araç(lar) dışındaki, tüm araçlar, malzemelerin kesintisiz olarak boşaltımını sağlamalı ve ilk aramadan en geç üç dakika sonra ulaşmalıdır. Not 2: Kurtarma ve yangınla mücadele araçlarının önleyici bakımlarına ilişkin ekipmanın etkinliğini ve aracın ömrü boyunca belirtilen müdahale zamanına uymasını sağlamak için bir sistem oluşturulmalıdır. | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.05 | SHT-HES Bölüm 9.2.34 - 9.2.36 | Acil durum erişim yolları standartlara uygun şekilde oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.06 | SHT-HES Bölüm 9.2.37 - 9.2.41 | İtfaiye istasyonları standartlara uygun şekilde oluşturulmuş ve içerisindeki haberleşme ve alarm sistemlerinin standartları ile ARFF araçlarının sayısı standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.07 | SHT-HES Bölüm 9.2.42 - 9.2.43 | ARFF personeline basınçlı yakıt yangınları, solunum ekipmanları, ateşli yangın tatbikatları, ekip koordinasyonu vb. konularda insan performansına yönelik bir eğitim planı oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.08 | SHT-HES Bölüm 9.2.44 - 9.2.45 | Gerekli tüm ARFF ekipmanını maksimum kapasitede kullanabilecek, minimum müdahale zamanlarını karşılayabilecek, söndürme faaliyetlerini standartlara uygun olarak sürekli yürütebilecek sayıda ve nitelikte eğitimli personel bulunduruluyor mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.09 | SHT-HES Bölüm 9.4 | Yabani hayvan çarpma tehlikesinin azaltılmasına yönelik çalışmalar standartlara uygun şekilde yapılıyor mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.10 | SHT-HES Bölüm 9.5 | Apron yönetiminin standartlara uygun olarak hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.11 | SHT-HES Bölüm 9.6 | Uçaklara yakıt verilmesi sırasında oluşabilecek yakıt yangınlarına zamanında ve etkin müdahale edilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir prosedür oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.12 | SHT-HES Bölüm 9.7 | Havaalanındaki yer araçlarını kullanan personelin standartlara uygun hareket etmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.13 | SHT-HES Bölüm 9.10 - 9.11 | Tel örgü ve güvenlik ışıklandırması standartlara uygun mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.14 | SHT-HEK EK-1 5.2.9 | İşletmenin tüm unsurları için görev kaynak analizi yapılarak kayıt altına alınmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.15 | SHT-HEK EK-1 Bölüm 3 | Havacılık Bilgi Servisi ile koordinasyon ve bilgilerin yayınlanma prosedürleri var mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.16 | SHT-HES Bölüm 9.6 | Havaalan işleticisi, yer hizmetleri kuruluşlarının persoenlinin bir yakıt yangınında en azından ilk müdahale için elverişli yangınla mücadele donanımı ve bu donanımın kullanımı konusunda eğitimli personel bulundurması; bir uçağın yer hizmetleri sırasında hazır bulunması ve bir yangın veya önemli ölçüde yakıt dökülmesi durumunda kurtarma ve yangınla mücadele servisini hızla çağırmanın bir yolunun sağlanması hususunda prosedür hazırlamış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.17 | SHT-HES HAD-ADR-0260 , 0265, 5250, 5255 | Hareket alanında veya yakınında hareket kabiliyetini kaybetmiş bir uçağın kaldırılması için imkânlar ve organizasyonel düzenlemeler ile bu hususta görevlendirilmiş personele ilişkin bilgiler mevcut mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.18 | SHT-HES Bölüm 9.3 | Hareket alanı üzerinde veya yakınında hareket kabiliyetini kaybetmiş bir uçağın kaldırılmasına yönelik bir plan bir havaalanı için oluşturulmuş ve planı yürürlüğe koymak için bir koordinatör tayin edilmiş midir? (Planda Annex 13 kapsamında delillerin korunması, muhafaza ve uçakların kaldırılması ile ilgili olarak hükümler yer almalıdır.) | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.19 | SHT-HES HAD-ADR-0270 | Havaalanı El Kitabında, uçak kurtarma ve yangınla mücadele amacı için bir havaalanında sağlanan koruma düzeyi ile ilgili, ARFF koruma seviyesi, ARFF koruma seviyesinde oluşabilecek değişikliklerin yayınlanması, ARFF koruma seviyesinde oluşan değişikliklerin kayıt altına alınması, hususlarına ilişkin prosedürler yer alıyor mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.20 | SHT-HÇG | Havaalanı ve/veya çevresinde yapılan risk değerlendirmelerinin veya havacılık çalışmalarının sonuçlarının periyodik olarak değerlendirilmesine ilişkin bir prosedür oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| İŞL.21 | SHT-HÇG Madde 20 | Havaalanı ve/veya çevresinde yapılan risk değerlendirmelerinin veya havacılık çalışmalarının sonuçları istisnalar biçiminde Türkiye Havacılık Bilgi Yayını (AIP) gibi kamuya açık bir belgede yayınlanmasına yönelik bir prosedür oluşturulmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ (SMS) ve EĞİTİM

| SMS.01 | SHT-HES Bölüm 2.9 | Hareket alanının (pist-apron-taksiyolu sahaları) günlük denetimlerinin standartlara uygun şekilde ve sayıda yapılmasında, tespit edilen aksaklıkların havacılık bilgi servisine rapor edilmesinde bu hususta gerekli tedbirlerinalınmasında ve bu işlemlerin yerine getirilmesinde görev alacak personelin eğitimleri tamamlanmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMS.02 | SHT-SMS/HAD Madde 7 (1) (c,2) ve (ç) | Emniyet Yöneticisi, SMS koordinatörü veya emniyet hizmetleri birimi tarafından olası tehlikeler belirlenmiş, operasyonel risk analizleri yapılmış ve kayıt altına alınmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| SMS.03 | SHT-SMS/HAD Madde 7 (1) (c,6), (ç) ve Madde 10 (1) | Emniyet Yöneticisi, SMS koordinatörü veya emniyet hizmetleri birimi tarafından personel emniyet eğitimleri planlanmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |
| SMS.04 | SHT-SMS/HAD Madde 10 (2) | Kurum içinde SMS ile ilgili bilgileri tüm personele iletmek ve değerlendirmek amacıyla emniyet iletişim yöntemleri geliştirilerek uygulamaya konmuş mu? | ( | ( | ( | ( |  |
| SMS.05 | SHT-Eğitim/HAD | SHT-EĞİTİM/HAD Talimatı kapsamında havaalanı işletmecisi personeli tarafından alınması gereken temel ve tazeleme eğitimleri standartlara uygun şekilde aldırılmış ve kayıt altına alınmış mı? | ( | ( | ( | ( |  |

Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler

İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği

Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:

S: Sorulmadı   U: Uygun   UD: Uygun değil   GD: Geçerli Değil    #: Standart Bulgu numarası